××活动演播厅应急预案

一、指导思想

为有效预防、及时控制演播厅火灾事故，保障广大师生生命和学校财产安全，全面提高应对突发事件的能力，根据本次活动实际情况特制定本应急预案。

二、应急小组

组  长：本次活动负责人（身份为学校教工）；联系电话

成  员：

1.消防通道秩序维护人员：

①***   电话 ***

②***   电话 ***

……

2.演播厅疏散通道人员（每个疏散口一人，持移动照明工具）

①***   电话 ***

②***   电话 ***

③***   电话 ***

……

3.现场秩序维护人员

①***   电话 ***

②***   电话 ***

③***   电话 ***

……

三、本次活动应急成员职责

(一)组长

组长负责本次活动安全工作，完善应急预案及预案措施的落实，积极筹备，强化管理，使演播厅始终保持良好的运行状态。在活动开始前对会场进行安全检查和评估，及时发现和纠正违反消防法规的行为，危险发生时，负责会场的统一指挥，采取一切手段，组织力量进行灭火和人员疏散。

（二）消防通道秩序维护人员职责

负责演播厅外车辆规范停放，保证消防通道畅通，当发生意外情况时负责快速有序引导疏散会场人员。

（三）演播厅疏散通道人员

引导疏散。

（四）现场秩序维护员职责

在活动期间维持现场秩序 ；火灾发生时，使用消防器材进行火灾初起时的扑救工作。协助组长引导师生有序疏散，防止踩踏事故的发生。

四、工作原则

（一）统一指挥，快速反应原则。一旦发生火灾，要及时向保卫处报告63523110，视情拨打火警电话119。

（二）主动抢险、迅速处理原则。火灾发生后，要在第一时间组织人员进行有效救援。

（三）生命第一原则。火灾发生后，要把救护师生生命作为首要任务，最大限度减少人员伤亡。

（四）科学施救，控制火源，防止事态扩大原则。

在火灾处理过程中，要迅速判断现场状况，采取有效措施控制火源，避免应急处理过程中再次发生人员伤亡。

（五）保护现场，收集证据原则。火灾处理后，要尽可能对现场进行有效保护，为消防等有关部门查找原因，正确处理提供依据。

五、事故处理程序及办法

（一）发现火灾征兆及初起火灾的应急预案

本应急程序的要点是：迅速查明，及时扑救

1、当闻到电线等散发的焦糊味或发现冒烟、着火时，现场负责人应立即停止活动，迅速切断相关线路电源，组织消防队员进行初起火灾的扑救。

2、稳定师生情绪，防止发生踩踏事故。

3、及时向保卫处报告，进行灾情预判，视情拨打119电话。

4、按照预案分工，各负责人就位，确保火灾蔓延时，人员能够安全有序快速疏散。

（二）火灾蔓延的应急预案

本应急程序的要点是：积极施救，快速疏散

1、当发现火势无法得到有效控制，现场负责人应立即组织师生有序进行疏散，防止局势混乱造成人员踩踏事故。

2、第一时间拨打火警电话119，并报告保卫处。

3、组织消防队员在确保安全的前提下，尽力控制或延缓火势蔓延，为师生疏散争取时间，为消防支队到来赢取时间。

4、疏散时师生应手扶栏杆、墙，防止摔倒；如有浓烟，在可能的情况下用湿布掩住口鼻,弯腰屈身快速撤离。

5、师生疏散到安全地点以后，立即开始救治伤员。伤势较重的，立即派人送往就近的医院。

单位消防责任人：××

（单位名称）签章

二〇一五年×月××日